（参考）許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更

| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の８ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の２の６第１項ただし書きの環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 |  |  |  |
| 内 容 |  | 該 当 | 備 考 |
| 一 法第15条第２項の申請書に記載した処理能力（当該 処理能力について法第15条の２の６第１項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。）に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が10 パーセント以上増大されるに至るもの |  |  |  |
| 二 第11条第２項第１号又は第２号に掲げる事項に係る 変更 |  |  |  |
| 第11条第２項 一 産業廃棄物処理施設の位置 二 産業廃棄物処理施設の処理方式 |  |  |  |
| 三 第11条第２項第３号に掲げる事項に係る変更で あつて、次のイからヨまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからヨまでに掲げる設備に係るもの 又は当該変更に伴う同項第５号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの |  |  |  |
| 第11条第２項 三 産業廃棄物処理施設の構造及び設備 |  |  |  |
|  | イ 令第７条第１号（汚泥の脱水施設） 脱水機 ロ 令第７条第２号（汚泥の乾燥施設） 乾燥設備 ハ 令第７条第３号（汚泥の焼却施設）、第５号（廃油の焼却施設）、第８号（廃プラスチック類の焼却施設）、第12号（ＰＣＢの焼却 施設）及び第13号の２（その他の産業廃棄物の焼却施設） 燃焼室 ニ 令第７条第４号（廃油の油水分離施設） 油水分離設備 ホ 令第７条第６号（廃酸又は廃アルカリの中和施設） 中和槽 ヘ 令第７条第７号（廃プラスチック類の破砕施設）及び第８号の２（木くず又はがれき類の破砕施設） 破砕機 ト 令第７条第９号（有害汚泥の固型化施設） 混練設備 チ 令第７条第10号（水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設） ばい焼室 リ 令第７条第11号（汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン 化合物の分解施設） 熱分解設備又は分解槽 ヌ 令第７条第11号の２（廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設） 溶融炉又は破砕設備 ル 令第７条第12号の２（ＰＣＢ分解施設） 反応設備 ヲ 令第７条第13号（ＰＣＢ洗浄施設又は分解施設） 洗浄設備又は分離設備 ワ 令第７条第14号イ（遮断型最終処分場） 外周仕切設備 カ 令第７条第14号ロ（安定型最終処分場） 擁壁又はえん堤 ヨ 令第７条第14号ハ（管理型最終処分場） 遮水層又は擁壁若しくはえん堤 |  |  |
| 第11条第２項 五 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値 |  |  |  |
| 四 第11条第２項第４号に掲げる事項に係る変更（排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。） |  |  |  |
| 第11条第２項 四 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法（排出の方法 （排出口の位置、排出先等を含む。）を含む。） |  |  |  |
| 五 第11条第３項各号に掲げる事項に係る変更（第11条第３項第１号に掲げる数値の変更であつて、当該変更に よつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第２号に掲げる測定頻度の変更で あつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。） |  |  |  |
| 第11条第３項 一 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値 二 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項 三 その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項 |  |  |  |