
高圧ガス製造施設明細書

	高圧ガス製造施設名
	高圧ガスの種類
	処理能力（Nm３/日）

	
	
	

	事業所合計処理能力（Nm３/日）
	

	今年度保安検査対象施設
合計処理能力（Nm３/日）
	


	検査等の種類
	機器の種類
	前回実施年月
	実施予定年月

	貯槽開放検査
	
	
	

	ポンプ開放検査
	
	
	

	コンプレッサー

開放検査
	
	
	

	蒸発器開放検査
	
	
	

	その他機器

開放検査

・
フレキシブルチューブ耐圧試験等
	
	
	


高圧ガス製造施設明細書

	高圧ガス製造施設名
	高圧ガスの種類
	処理能力（Nm３/日）

	液化石油ガス製造施設
液化酸素製造施設
	液化石油ガス
液化酸素
	30,000 Nm3/日
20,000 Nm3/日

	事業所合計処理能力（Nm３/日）
	50,000 Nm3/日

	今年度保安検査対象施設
合計処理能力（Nm３/日）
	30,000 Nm3/日


	検査等の種類
	機器の種類
	前回実施年月
	実施予定年月

	貯槽開放検査
	No.1、プロパン、20t
	2018年７月
	2028年７月

	
	No.2、ブタン、15t
	2013年10月
	2023年10月

	ポンプ開放検査
	No.1、プロパン
	2018年７月
	2021年４月

	
	No.2、ブタン
	2020年10月
	2023年10月

	コンプレッサー

開放検査
	受入用ガスコンプレッサー
	2017年９月
	2022年４月

	蒸発器開放検査
	
	
	

	その他機器

開放検査

・
フレキシブルチューブ耐圧試験等
	ローリー受入用ホース
	2018年７月
（交換）
	2021年７月
（交換）

	
	フレキシブルチューブ
	成分管理

	
	No.1充てん機充てんホース
	2020年９月
（耐圧試験）
	2021年９月

（耐圧試験）

	
	No.2充てん機充てんホース
	2018年９月
（交換）
	2021年９月

（交換）


記載例








